## Slide 1: ФФСН № 30, табл. 8000. Техническое состояние зданий.
1. Таблица ФФСН №30 табл.8000 должна соответствовать - Федеральному регистру медицинских организаций .

## Slide 2: ФФСН № 30, табл. 8000. Техническое состояние зданий.
Основные ошибки:
1. Разница в количестве зданий с предыдущими годами(требует пояснения в случае перехода здания из одной категории в другую , либо изменения количества зданий по любой категории.
2. Некорректно внесение данных по категориям ветхое и аварийное (Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов - свыше 70%, деревянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%, основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям.
Для того чтоб понять ветхое ли здание необходимо произвести комплекс мероприятий специализированной организаций с необходимым расчетами и выдачи технического заключения о состоянии строительных конструкции.

## Slide 3
Аварийное здание-здание у которого технического состояния строительных конструкций или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик свыше 50 % и опасностью обрушения отдельных строительных конструкций, а так же его дальнейшая эксплуатация должна быть незамедлительно прекращена из за невозможности обеспечения безопасного пребывания в нем людей. (Признании аварийности здании и сооружения могут признавать специализированные компании с входящие в СРО имеющие лицензию, аттестацию в данном направлении а также поверенный приборный парк для проведения испытания конструкций и микроклимата помещений, и выдачу технического
При внесении здания в Форму 8000 необходимо свидетельство на регистрацию собственности