## Slide 1
Наименование | № строки | Число исследо- ваний, всего | из них: | 
 |  |  | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | в условиях дневного стационара
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Лабораторные исследования, всего | 1 |  |  | 
из них: химико-микроскопические исследования | 1.1 |  |  | 
гематологические исследования | 1.2 |  |  | 
цитологические исследования | 1.3 |  |  | 
биохимические исследования | 1.4 |  |  | 
коагулогические исследования | 1.5 |  |  | 
иммунологические исследования | 1.6 |  |  | 
инфекционная иммунология (исследования наличия антигенов и антител к ПБА) | 1.7 |  |  | 
микробиологические исследования | 1.8 |  |  | 
из них: бактериологические исследования на туберкулез (культивирование, идентификация, чувствительность) | 1.8.1 |  |  | 
из них: определение лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза на питательных средах | 1.8.2 |  |  | 
молекулярно-генетические исследования | 1.9 |  |  | 
из них: определение лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза по генетическим маркерам | 1.9.1 |  |  | 
количество молекулярно-генетических исследований с целью выявления ДНК-туберкулёза | 1.9.2 |  |  | 
химико-токсикологические исследования | 1.10 |  |  | 
Таблица 5300 «Деятельность лаборатории»

## Slide 2
№ строки т.5300 | Наименование вида исследования | Лабораторное исследование (ЛИ) | Способ выполнения исследования | Система учета статистических единиц (формула расчета) | ПРИМЕЧАНИЕ и Расшифровка статистических единиц
1 | ВСЕГО= 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10 |  |  |  | 
1.1 | ХИМИКО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ (Общеклинические) | Общий (клинический) анализ мочи | Анализаторы | 1 проба×10/11 (по числу определяемых параметров на приборе)=10/11 ЛИ | 1. Общие свойства (цвет, прозрачность)
 |  |  |  |  | 2.Относительная плотность
 |  |  |  |  | 3. рН
 |  |  |  |  | 4.Обнаружение белка
 |  |  |  |  | 5.Обнаружение глюкозы
 |  |  |  |  | 6.Определение кетоновых тел
 |  |  |  |  | 7.Определение крови
 |  |  |  |  | 8.Определение уробилиноидов
 |  |  |  |  | 9.Определение билирубина
 |  |  |  |  | 10.Определение лейкоцитов, в т.ч. Микроскопия осадка
 |  | Определение белка в моче | Отдельно измеряемый | 1ЛИ | 
 |  | Определение глюкозы в моче | Отдельно измеряемый | 1ЛИ | 
 |  | Анализ по Нечипоренко | Микроскопия | 1 проба=1ЛИ | 
 |  | Анализ по Зимницкому | Измерение относит. плотности и кол-ва | 1 проба×8=8ЛИ | 1ЛИ= 1 порция мочи из 8
 |  | Секрет простаты | Микроскопия | 1 стекло=1 ЛИ | 1.Нативный препарат
 |  |  |  |  | 2.Окрашенный препарат
 |  | Спермограмма | Анализатор/ Микроскоп | 1 проба×4=4ЛИ | 1.Общие свойства (объем, цвет,консистенция, запах)
 |  |  |  |  | 2. рН
 |  |  |  |  | 3.Вязкость
 |  |  |  |  | 4.Микроскопическое исследование
 |  | Окрашенный препарат |  | 1ЛИ | Дополнительно: по запросу клинициста
 |  | Отделяемое мочеполовых органов | Микроскопия | 1 стекло=1 ЛИ | 1 стекло=1 локализация
 |  | препарат, окрашенный по Грамму |  | 1 ЛИ | Дополнительно
 |  | Исследование на патогенные грибы |  | 1стекло=1 ЛИ | 1.Нативный препарат
 |  |  |  |  | 2.Окрашенный препарат
 |  | Общий (клинический) анализ кала | Микроскопия | 1 проба×9=9ЛИ | 1.Общие свойства (объем, цвет, консистенция, запах)
 |  |  |  |  | 2.Реакция на скрытую кровь
 |  |  |  |  | 3.Реакция на стеркобилин
 |  |  |  |  | 4.Реакция на билирубин

## Slide 3
 |  |  |  |  | 5.Микроскопия нативного препарата
 |  |  |  |  | 6.Микроскопия с суданом и метиленовым синим
 |  |  |  |  | 7.Микроскопия с Люголем
 |  |  |  |  | 8.Обнаружение яиц гельминтов
 |  |  |  |  | 9.Обнаружение простейших
 |  | Белок в кале | Отдельно определяемый | 1ЛИ | Дополнительно
 |  | Яйца Гельминтов1 | Микроскопия | 1 проба=1ЛИ | 
 |  | Простейшие в кале1 | Микроскопия | 1 проба=1ЛИ | 
 |  | Соскоб на энтеробиоз | Микроскопия | 1 проба=1ЛИ | 
 |  | Стронгилоидоз | Микроскопия | 1 проба=1ЛИ | 
 |  | Исследование на клещей | Микроскопия | 1 проба=1ЛИ | 
 |  | Общий (клинический) анализ мокроты | Микроскопия | 1 проба×4=4ЛИ | 1.Общие свойства (объем, цвет, консистенция)
 |  |  |  |  | 2.Нативный препарат
 |  |  |  |  | 3.Окрашенный препарат
 |  |  |  |  | 4.Исследование на эластичные волокна
 |  |  |  |  | 5.Выявление КУМ2
 |  | Гемосидерин | Отдельно определяемый | 1ЛИ | Дополнительно
 |  | Исследование спинномозговой жидкости/выпотных жидкостей | Микроскопия | 1 проба×3=3ЛИ | 1.Общие свойства (объем, цвет, примеси)
 |  |  |  |  | 2.Химическое исследование (рН, белок, кровь)
 |  |  |  |  | 3.Микроскопическое исследование

## Slide 4
1.2 | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ | Общий (клинический) анализ крови | Гематологические анализаторы (ГА) на 16-23 и более параметров | 1 проба×7=7 ЛИ | 1.Гемоглобин
 |  |  |  |  | 2.Эритроциты
 |  |  |  |  | 3.Лейкоциты
 |  |  |  |  | 4.Тромбоциты
 |  |  |  |  | 5.Все расчетные показатели
 |  |  |  |  | 6.Лейкоцитарная формула
 |  |  |  |  | 7.СОЭ
 |  | Ретикулоциты | На анализаторе или окраска в пробирке | 1ЛИ | 
 |  | Гемоглобин | Отдельно измеряемый (не на ГА) | 1ЛИ | 
 |  | Гематокрит | Отдельно измеряемый (не на ГА) | 1ЛИ | 
 |  | Другие показатели | Отдельно измеряемые (не на ГА) | 1ЛИ | 
 |  | Исследование на малярию | Микроскопия | 1 проба×2=2 ЛИ | 1.Толстая капля
 |  |  |  |  | 2.Мазок крови
 |  | Исследование на LE-клетки |  | 1ЛИ | 
 |  | Миелограмма | Микроскопия | 1ЛИ | 
1.3 | ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ | Любое | Микроскопия или жидкостная цитология | 1 стекло=1 ЛИ | 
1.4 | БИОХИМИЧЕСКИЕ | Биохимия крови и мочи, гормоны, гликированный гемоглобин | Анализаторы | 1 тест=1 ЛИ | 
 |  | Расчетные показатели3 | Анализаторы | 1 тест=1 ЛИ | Расчетные показатели не учитываются (исключены из отчета)3
 |  | Газы и рН крови | Анализаторы | 1 измеряемый тест=1 ЛИ | Расчетные показатели не учитываются3
 |  | Лекарственный мониторинг | Анализаторы / хроматографы | 1 измеряемый тест (точка)=1ЛИ | 
 |  | Глюкоза | В капиллярной крови на анализаторах | 1 тест=1 ЛИ | При проведении глюкозотолерантного теста: 1 измерение=1ЛИ
1.5 | КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ | Коагулология, факторы гемостаза, D-димер | Анализаторы | 1 тест=1 ЛИ | Определение протромбина с МНО =1 ЛИ
 |  | Волчаночный антикоагулянт | Анализаторы | 1 измерение=1ЛИ | 
 |  | Время свертывания в капиллярной крови | Ручной метод | 1 тест=1 ЛИ | 
 |  | Время кровотечения в капиллярной крови | Ручной метод | 1 тест=1 ЛИ | 
1.6 | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ | Онкомаркеры, специфические белки, аллергены, аутоантитела, иммуногематология, иммунный статус | Анализаторы/ ручные методы | 1 измерение теста (показателя)=1 ЛИ | 
1.7 | ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ4 | Инфекции, серология | Анализаторы/ ручные методы | 1 измерение теста (показателя)=1 ЛИ | 

## Slide 5
1.8 | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ5 | условно-патогенные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | облигатно-анаэробные микроорганизмы | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | патогенные грибы | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | обнаружение микроорганизмов в нативных/окрашенных препаратах | Микроскопия | 1 проба=1 ЛИ | 
 |  | исследование отдельных видов условно-патогенных микроорганизмов (гемофилы, менингококки, листерии и т.д.) | Дополнительно отдельно определяемый | Каждое дополнительное исследование=1ЛИ | Дополнительно
 |  | патогенные эшерихии в кале | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | шигеллы и сальмонеллы в кале | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | из носа на возбудителя дифтерии | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | из зева на бактерии коклюша и паракоклюша | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | иссл.спинномозговой жидкости на менингококк | Анализаторы/ ручные методы | 1 ЛИ | 
 |  | кал на дисбактериоз* | Анализаторы/ ручные методы | 13ЛИ* | 
 |  | количественное исследование биологических жидкостей | Дополнительно отдельно определяемый | Дополнительно 1ЛИ | Дополнительно
 |  | Масс-спектрометрическое исследование | Дополнительно отдельно определяемый | 1 культура=1ЛИ | Дополнительно
 |  | Исследование на бактериологическом анализаторе | Дополнительно отдельно определяемый | 1 тест-система=1ЛИ | Дополнительно
 |  | Иммунохроматографическое исследование |  | 1 тест-система=1ЛИ | 
 |  | Определение чувствительности к антибиотикам, сульфаниламидам, дезинфектантам и другим химиотерапевтическим препаратам | диско-диффузионным методом | 1 чашка Петри=1ЛИ | 
 |  |  | тест – система | 1ЛИ | 
 |  |  | метод разведения в бульоне или плотной питательной среде | 1 препарат=1ЛИ | 
 |  | Определение концентрации антибиотиков в биологической жидкости |  | 1ЛИ | 
 |  | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагу |  | 1ЛИ | 
 |  | Фаготипирование |  | 1ЛИ | 

## Slide 6
 |  | Санитарно-микробиологические исследования: |  |  | 
 |  | Воздух |  | 2ЛИ | 
 |  | Материал и инструментарий на стерильность |  | 3ЛИ | 
 |  | Исследование микробной обсемененности предметов внешней среды | смывы | 2ЛИ | 
 |  | Бактериологический контроль операционного поля и рук хирурга |  | 2ЛИ | 
 |  | Другие санитарно-бактериологические исследования |  | 2ЛИ | 
 |  | ЛАЛ – тест |  | 2ЛИ | 
1.9 | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ | Молекулярно-биологические исследования (инфекционных агентов) | ПЦР | 1 тест (1показатель)=1 ЛИ | 
 |  | Молекулярно-биологические исследования (неинфекционных агентов) |  |  | 
 |  | Генетические исследования | Анализаторы | 1 тест (1показатель)=1 ЛИ | 
1.10 | ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ | Наркотические и психотропные вещества | Анализаторы/ ручные методы (иммунохроматография) | 1 измерение теста (1показателя)=1 ЛИ | 

## Slide 7
1 Если в одной пробе исследуются яйца гельминтов и простейшие, количество ЛИ=2
2 1.Для лабораторий, выполняющих микроскопию КУМ в рамках химико-микроскопических (общеклинических) исследований, считать это исследования к «микробиологическим исследованиям» в строку 1.8 и выносить количество КУМ в таблицу 5301 в строку 9
2.Для микробиологических лабораторий или отделов микроскопия КУМ, в том числе люминесцентная, учитывается в «микробиологические исследования в строку 1.8 и выносится отдельно в таблицу 5301 в строку 9
3 Расчетные показатели в биохимических и других исследованиях ИСКЛЮЧЕНЫ из отчета и НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ
4 Учитывать число исследований на сифилис при формировании отчета и заполнении таблицы 5301 формы 30 РОССТАТ следующим образом:
в неспецифические тесты (строка 6) учитывать только нетрепонемные тесты – РМП, РПР
в специфические тесты (строка 7) учитывать трепонемные тесты – ИФА (IgM, IgG, суммарные ат), РПГА, РИФ, РИБТ, иммуноблот
5 Нормативные ссылки:
1. Инструкция о порядке учета микробиологических исследований в клинико-диагностических (бактериологических) лабораториях лечебно- профилактических учреждений" от 1988 г. N 06- 14/26
2. Приказ Роспотребнадзора от 5 декабря 2005 г. N 787 «Об утверждении инструкций к формам статистической отчетности» (Приложение №6).
* Нормативная ссылка: Приказ МЗ РФ от 9 июня 2003 г. № 231 «Об утверждении Отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника»
ПРИМЕЧАНИЕ ОБЩЕЕ:
В количество выполненных исследований НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ калибровки, контроли, перестановки, пересчеты, пересмотры, раститровки, обработка крови

## Slide 8
Таблица 5301
из числа исследований таблицы 5300
Наименование | № строки | Число исследований | из них: с положительными результатами
1 | 2 | 3 | 4
Из числа анализов (табл. 5300, гр. 3) - исследования: на фенилкетонурию (из стр. 1.4) | 1 |  | 
врожденный гипотиреоз (из стр. 1.4) | 2 |  | 
ВИЧ-инфекцию (из стр. 1.7) | 3 |  | 
вирусные гепатиты (из стр. 1.7) | 4 |  | 
наличие наркотических и психотропных веществ (из стр. 1.10) | 5 |  | 
неспецифические тесты на сифилис (из стр. 1.7) | 6 |  | 
специфические тесты на сифилис (из стр. 1.7) | 7 |  | 
молекулярно-биологические исследования (из стр. 1.9) | 8 |  | 
бактериоскопия на кислотоустойчивые микроорганизмы (КУМ) (из стр. 1.8) | 9 |  | 
посевы на туберкулез (из стр. 1.8.1) | 10 |  | 

## Slide 9
Таблица 5302 «Оснащение лаборатории оборудованием»
Наименование | № строки | Число аппаратов и оборудования |  | Из общего числа аппаратов и оборудования - со сроком эксплуатации свыше 7 лет
 |  | Всего | из них действующих | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Микроскопы монокулярные | 1 |  |  | 
Микроскопы бинокулярные | 2 |  |  | 
Микроскопы люминесцентные | 3 |  |  | 
Микроскопы стереоскопические | 4 |  |  | 
Микроскопы инвертированные | 5 |  |  | 
Гемоглобинометры фотоэлектрические | 6 |  |  | 
Колориметры фотоэлектрические | 7 |  |  | 
Спектрофотометры | 8 |  |  | 
Гематологические анализаторы для подсчета форменных элементов крови | 9 |  |  | 
из них (стр.9) с модулем дифференцировки по 5 популяциям | 9.1 |  |  | 
из них (стр.9) с модулем подсчета ретикулоцитов | 9.2 |  |  | 
из них (стр.9) с модулем для приготовления мазков крови | 9.3 |  |  | 
Проточные цитофлуориметры | 10 |  |  | 
Коагулометры с ручным дозированием | 11 |  |  | 
Коагулогические анализаторы с автоматическим дозированием | 12 |  |  | 
Анализаторы агрегации тромбоцитов | 13 |  |  | 
Тромбоэластографы | 14 |  |  | 
Программируемые биохимические фотометры с ручным дозированием | 15 |  |  | 
из них (стр.15) - многоканальные | 15.1 |  |  | 

## Slide 10
Наименование | № строки | Число аппаратов и оборудования |  | Из общего числа аппаратов и оборудования - со сроком эксплуатации свыше 7 лет
 |  | Всего | из них действующих | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Биохимические автоматические анализаторы | 16 |  |  | 
из них (стр.16) - с модулем определения электролитов | 16.1 |  |  | 
Автоматические нефелометры для определения специфических белков | 17 |  |  | 
Анализаторы электролитов - ионселективные | 18 |  |  | 
Анализаторы кислотно-щелочного состояния (КЩС) | 19 |  |  | 
из них (стр.19) - с модулем определения электролитов | 19.1 |  |  | 
Анализаторы глюкозы и(или) лактата энзиматические амперометрические | 20 |  |  | 
Анализаторы гликированного гемоглобина | 21 |  |  | 
Системы для электрофореза | 22 |  |  | 
из них (стр.22) – с функцией иммуноэлектрофореза | 22.1 |  |  | 
из них (стр.22) – системы капиллярного электрофореза | 22.2 |  |  | 
Планшетные фотометры (ридеры) для иммуноферментного анализа с ручным дозированием | 23 |  |  | 
Автоматические анализаторы для ИФА | 24 |  |  | 
из них (стр.24) – «открытые системы» для стандартных имунологических планшет | 24.1 |  |  | 
Автоматические иммунохемилюминесцентные анализаторы | 25 |  |  | 
Амплификаторы (термоциклеры) для полимеразной цепной реакции (ПЦР) | 26 |  |  | 
из них (стр.26) – амплификаторы в режиме «real-time» | 26.1 |  |  | 
Трансиллюминаторы | 27 |  |  | 
Системы для секвенирования нуклеиновых кислот (секвенаторы) | 28 |  |  | 
Таблица 5302 «Оснащение лаборатории оборудованием»
продолжение

## Slide 11
Наименование | № строки | Число аппаратов и оборудования |  | Из общего числа аппаратов и оборудования - со сроком эксплуатации свыше 7 лет
 |  | Всего | из них действующих | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Станции для выделения автоматического нуклеиновых кислот | 29 |  |  | 
Анализаторы бактериологические для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам | 30 |  |  | 
Анализаторы бактериологические для гемокультур (типа BACTEK) | 31 |  |  | 
Аппараты для анаэробного культивирования | 32 |  |  | 
Автоматические средоварки | 33 |  |  | 
Боксы биологической безопасности | 34 |  |  | 
Многокомпонентные отражательные фотометры для анализа мочи с ручной загрузкой | 35 |  |  | 
Автоматические анализаторы мочи с программируемой загрузкой проб и тест-полосок | 36 |  |  | 
Автоматические анализаторы осадка мочи | 37 |  |  | 
Осмометры | 38 |  |  | 
Коллоидные осмометры | 39 |  |  | 
Хроматографы жидкостные и газовые | 40 |  |  | 
Атомно-адсорбционные спектрометры | 41 |  |  | 
Масс-спектрометры | 42 |  |  | 
Автоматические и полуавтоматические устройства для приготовления и(или) окраски мазков | 43 |  |  | 
Установки для деионизации воды | 44 |  |  | 
Таблица 5302 «Оснащение лаборатории оборудованием»
продолжение